## OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWALNEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej położonego na działce nr ewid 121 obręb 30515, przy ulicy Zamienieckiej 25A w dzielnicy Praga Południe, w Warszawie
Kategoria obiektu budowlanego: I

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU
Lokal mieszkalny.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA :
Stan obecny:
Teren inwestycji w granicach działki jest płaski, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ul. Zamienieckiej
Przedmiotowy budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej został wzniesiony w latach 70tych XX w. Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne, nie jest podpiwniczony. Ściany budynku są jednowarstwowe, murowane z cegieł. Wejście do budynku jest zadaszone balkonem. Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa jest plastikowa i drewniana
Planowana jest równoczesna rozbudowa bliźniaczego domu na działce sąsiedniej – postępowanie objęte zostanie osobnym wnioskiem. Celem działań jest ujednolicenie elewacji frontowej obu budynków w zabudowie bliźniaczej – stworzenie spójnej pierzei, zlikwidowanie różnicy wysokości elewacji frontowych, poprawa estetyki elewacji.

Roboty budowlane w zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
1. Termomodernizacja – ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone styropianem oraz wełną mineralną o gr. 20 cm ściany zostaną otynkowane.
2. Rozbudowa i nadbudowa:
  1. Rozbudowa w pełnej szerokości budynku w głąb działki o 6.98 m.
  2. Wysokość rozbudowywanej części – 9.55 m
  3. W części istniejącej zostanie wykonana attyka wyrównująca wysokość fasady od strony ul. Zamienieckiej z fasadą domu bliźniaczego na działce sąsiedniej (ul. Zamieniecka 25)
3. Przebudowa:
  1. Wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych
  2. Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych
  3. Zmiana wielkości otworów okiennych i drzwiowych
  4. Przebudowa schodów oraz wykonanie windy domowej

Inne prace remontowe (nieistotne):
1. Wyburzenia ścianek działowych. Wykonanie nowych otworów i przebić pod drzwi.
2. Wykonanie nowych ścianek działowych, montaż nowych drzwi i okien.
3. Wymiana balustrad balkonowych
4. Wykonanie przebić w stropie

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMERTY :
a) kubatura :
Kubatura brutto obecnie	K = 614 m3
Kubatura brutto projektowana	K = 1091,86 m3
b) zestawienie powierzchni :
Powierzchnia całkowita obecnie	Pc = 213,66 m2
Powierzchnia całkowita projektowana	Pc = 367,17 m2

Powierzchnia zabudowy obecnie	Pz = 72,2 m2
Powierzchnia zabudowy projektowana	Pz = 122,39 m2

Powierzchnia użytkowa obecnie	Pu = 109 m2
Powierzchnia użytkowa projektowana	Pu = 213,49 m2

Powierzchnie liczone zgodnie z Normą: PN-ISO 9836:2015
c) dane charakterystyczne :
    1. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej obecnie – 8,84 m
    2. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej projektowana – 10,42 m
szerokość elewacji frontowej obecnie – 6,89 m
szerokość elewacji frontowej projektowana – 7,01 mdal

d) liczba kondygnacji :
3 kondygnacje

e) bilans miejsc parkingowych :
W projekcie przyjęto zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zgodnie z MPZP (par.13 ust.8 pkt. 6)) :
- 1 miejsce postojowe / dom
- 2 miejsca postojowe powyżej 120 m2 powierzchni użytkowej domu
Wymagana liczba miejsc parkingowych: 2 m.p.
Zaprojektowano 2 miejsca parkingowe na terenie inwestycji, miejsca postojowe graniczą z miejscami postojowymi na działce sąsiedniej.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA :
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, w podłożu występują proste warunki gruntowe.
Fundamenty projektowanego obiektu należy posadowić bezpośrednio na nienaruszonym rodzimym gruncie mineralnym, poniżej nasypów. Głębokość strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 1 m p.p.t.

6. ZESTAWIENIE ILOŚCI LOKALI :
Liczba mieszkań – 1

7. INFORMACJA O UDZIALE LOKALI DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :
Nie dotyczy

8. OPIS DOSTĘPU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWALNEGO:
a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych :
Bez zmian, poza zakresem.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych :
nie dotyczy

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów :
Odpady stałe będą gromadzone selektywnie w kontenerach zlokalizowanych na terenie inwestycji. Odpady powstające na etapie eksploatacji przekazywane będą uprawnionym podmiotom.

d) właściwości akustyczne i emisja drgań i hałasu :
Emisja drgań i hałasu nie występuje.

e) WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN I GLEBĘ :
Projektowana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO
Projekt nie dotyczy zmian w zakresie instalacji zaopatrzenia w energię i ciepło.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:
Projekt nie dotyczy zmian w zakresie instalacji zaopatrzenia w energię i ciepło.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM :

a) opis konstrukcyjno – materiałowy :
Projektuje się budynek zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym.

FUNDAMENTY : ławy fundamentowe żelbetowe
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI NADZIEMNEJ:
bloczki cementowo-wapienne Silka E18 klasy 20 na zaprawie wg technologii producenta
+ styropian elewacyjny 0,033 o gr. 20cm
ŚCIANY DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE CZĘŚCI NADZIEMNEJ:
-	bloczek gipsowy Rigirock 10,0 cm
WIEŃCE: żelbetowe, wg projektu technicznego;
STROPY: żelbetowy monolityczny, wg projektu technicznego;
SCHODY: żelbetowe monolityczne, wg projektu technicznego;
DACH: stropodach niewentylowany
KOMINY: przewody wentylacji mechanicznej obmurowane w mieszkaniach gazobetonem o gr. 8cm, nad ostatnim stropem gazobeton o gr. 12cm, ocieplone styropianem o gr. 10cm, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym. Czapka żelbetowa obrobiona blachą powlekaną.

IZOLACJE TERMICZNE:
- ścian: styropian fasadowy gr. 20cm
- ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu: styrodur XPS o gr. 12cm
- dźwiękochłonna stropu: styropian akustyczny posadzkowy;
UWAGA! Wszystkie zastosowane produkty muszą posiadać aktualny CERTYFIKAT ITB.

b) roboty wykończeniowe wewnętrzne :

TYNKI :
- ściany : tynki gipsowe nakładane mechanicznie, zacierane pacą filcową
- sufity : tynki gipsowe nakładane mechanicznie, zacierane pacą filcową

POSADZKI :
zgodnie z wytycznymi Inwestora
OKNA :
PCV szklone zestawem szklanym trzy-szybowym, okucia obwiedniowe, współczynnik przenikania ciepła max. U=0,9 W/m2K. Okna wyposażone w nawiewniki powietrza.
DRZWI :
- do mieszkania, antywłamaniowe, o wymiarach w świetle ościeżnic 90x200cm
- wewnętrzne w mieszkaniu : drzwi wewnętrzne drewniane

c) roboty wykończeniowe zewnętrzne :
COKÓŁ: tynk silikatowo-silikonowy
TYNKI: szlachetny tynk mineralny, kolor jasnoszary/biały (zgodnie z par.5 pkt. 5.2 MPZP)
PARAPETY : z blachy stalowej powlekanej
DACH : z mocowanej mechanicznie papy podkładowej plus nawierzchniowa papa termozgrzewalna / system NRO udokumentowany / - kolor papy: szary
OBRÓBKI BLACHARSKIE : stalowa blacha powlekana w kolorze szarym
OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU: kruszywo 16-32 mm, szer. opaski 50 cm
KOLORYSTYKA : kolorystykę konsultować z projektantem na etapie realizacji.

WYPOSAŻENIE W INSTALACJE
Projektowanych budynek jest wyposażony we wszystkie konieczne instalacje

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych
Kategoria wysokości: niski. Kategoria zagrożenia ludzi: mieszkalne – ZL IV.

mgr inż. arch. Marek Bulak
spec. Architektoniczna
Gp 7342/171/158/91